**贵州大学药学院**

24h不间断电源维护记录表

崇义楼 实验室

**检查项目**

**（**一）各实验室应每周两次进行日常检查及维护，记录设备的情况，发现问题及时处理，做好检查记录；

1.检查是否有机械性损坏，设备内是否有小动物尸体；

2.设备内部是否有导电性的污垢或灰尘；

3.堆积的灰尘是否影响了散热，及时进行清洁；

4.检查设备是否异常发热，检查各连接件和插接件有误松动和接触不良的情况。

（二）对于不间断电源（UPS），各实验室应每周两次周期性检查UPS的运行情况，电压、电流值，发现问题及时处理;

1.检查各信号灯工作是否正常;

2.保持蓄电池外部清洁;

3.蓄电池组运行状态检查。

**不间断电源检查维护记录表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查日期** | **有无异常** | **检查人** | **备注** |
|  | **从2022年9月开始** | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
|  |  | **有□ 无□** |  |  |
| **不间断电源含：冰箱，UPS，24h不间断空调设备** | | | | |